## Лист1 (2)
Опросный лист для заказа КТП
Мощность подстанции кВА | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500
Номинальное напряжение КТП кВ, ВН/НН | [9 empty] | 6/0,4 |  | 10/0,4
Тип силового трансформатора | [9 empty] | масляный |  | сухой
Тип подстанции | [9 empty] | Тупиковая |  | Проходная
Исполнение подстанции | [7 empty] | Киосковая |  | Утепленная |  | Бетонная
Ввод-вывод РУ ВН-РУ НН |  | глухой ввод -в(к) |  | КК-в(к) (проходная) |  | ВВ-в(к) (проходная) |  | ВК-в(к) (проходная) |  | К-в(к) (тупиковая) |  | В-в(к) (тупиковая)
Распределительное устройство высокого напряжения (РУ ВН)
Количество коммутационных аппаратов
Учет РУВН | [9 empty] | ДА |  | НЕТ
Счетчик (тип, марка)
Трансформаторы тока | [9 empty] | ДА |  | НЕТ
Номинальный ток ТТ, класс точности, количество
Распределительные устройства низкого напряжения (РУ НН)
Вводной коммутационный аппарат | [5 empty] | Рубильник |  |  |  | Авт. Выключатель
Учет электроэнергии на вводе РУВН | [5 empty] | Активный |  |  |  | Активно - реактивный
Тип/марка счетчика на вводе РУВН
Аппараты отходящих линий | [5 empty] | Рубильник |  |  |  | Авт. Выключатель
Тип отходящих линий
Количество отходящих линий
Iн, А
Учет электроэнергии на отходящих линиях | [9 empty] | ДА |  | НЕТ
Тип/марка счетчика на отходящих линиях
Дополнитльные требования
Поставка РЛНД (для воздушного ввода) |  | Поставка трансформатора |  |  |  | Амперметры на Вводе |  |  |  | Фидер уличного освещения, 16-25А
Корпоративная окраска (указать RAL) |  | Пожароохранная сигнализация |  |  |  | Розетка наружная для электрооборудования |  |  |  | Автоматизированная система технического учета э/э (АСТУЭ)
Особые требования Заказчика
Контактные данные для согласования технических вопросов
Телефон
E-mail
место установки КТП

## Лист1
Опросный лист заказа КТП
№ п/п | Мощность подстанции кВа | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500
1 | Номинальное напряжение КТП кВ, ВН/НН | [9 empty] | 6/0,4 |  | 10/0,4
2 | Тип силового трансформатора | [7 empty] | ТМГ |  | ТМГ |  | ТСЛ
3 | Тип подстанции |  |  |  | Столбовая |  | Мачтовая |  | Киосковая |  | Утепленная |  | Бетонная
4 | Исполнение подстанции | [9 empty] | Тупиковая |  | Проходная
5 | Ввод-вывод РУ ВН-РУ НН | [5 empty] | Воздух - воздух |  | Воздух - кабель |  | Кабель - воздух |  | Кабель - кабель
6 | Распределительное устройство высокого напряжения (РУ ВН)
7 | Назначение ячейки |  | Ввод |  |  |  | Ввод на трансформатор |  |  |  | Линия
8 | Глухой ввод
9 | ВНА - 10/630
10 | РВЗ - 10/630
11 | BB/TEL-10-1000
12 | Трансформатор тока (номинальный ток, класс точности)
13 | Релейная защита
14 | Распределительные устройства низкого напряжения (РУ НН)
15 | Вводной коммутационный аппарат | [5 empty] | Рубильник |  |  |  | Авт. Выключатель
16 | Тип вводного коммутационного аппарата
17 | Тип, номинал, класс точности трансформаторов тока
18 | Учет электроэнергии | [5 empty] | Активный |  |  |  | Активно - реактивный
19 | Тип, количество счетчиков электроэнергии
20 | Аппараты отходящих линий | [5 empty] | Рубильник |  |  |  | Авт. Выключатель
21 | Тип отходящих линий
22 | Количество отходящих линий |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
23 | Iн, А
24 | Дополнитльные требования
25 | Поставка РЛНД для воздушного ввода |  | 1: Поставка трансформаторов; 5: Маслоприемник (от 1000 кВа); 9: Фидер уличного освещения, 25 А
26 | Ограничители перенапряженияв РУВН |  | 1: Ограничители перенапряженияв РУНН; 5: Амперметры на Вводе; 9: Автоматизированная система технического учета электроэнергии
27 | Наличие коридора обслуживания для утепленного типа |  | 4: В отсеке РУ ВН; 9: В отсеке РУ НН
28 | Пожелания Заказчика
29 | Сведения о заказчике
30 | Телефон
31 | E-mail